## CAPA
[5 empty] | 13 | 42 | 1 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40
[5 empty] | 13 | 40 | 1 | 40 | 1 | 13 | 1 | 13
CÁLCULO CAPACIDADE DE UMA ESTACA Material disponibilizado para auxílio à elaboração de cálculos geotécnicos. As formas de uso e a interpretação dos resultados são de responsabilidade do usuário.
| Prof.(m) | Nspt | γ kN/m³ | Tipo de solo | ESTACA: | C-Pré-moldada | RESULTADOS |  | RESULTADOS |  | RESULTADOS |  |  | RESULTADOS
| 0 |  |  |  |  | TRUE | Aoki-Velloso (1975) |  | Décourt-Quaresma (1996) |  | Teixeira (1996) |  |  | Média dos métodos
| 1 | 5 | 16 | D-areia argilosa | Diâmetro: | 26 | Nspt_p = | 14 | Nspt_p = | 13 | Nspt_p = | 9.9385 |  | Nspt_p = | 12.3128
| 2 | 5 | 16 | D-areia argilosa | OU INFORME: |  | Nspt_L = | 5.6667 | Nspt_L = | 5.6667 | Nspt_L = | 5.6667 |  | Nspt_L = | 5.6667
| 3 | 2 | 16 | D-areia argilosa | Perímetro seção: | 1.5
| 4 | 3 | 16 | D-areia argilosa | Área da seção: | 0.1137 | Area_L = | 9.8018 | Area_L = | 9.8018 | Area_L = | 8.985 |  | Area_L = | 9.5295
| 5 | 2 | 16 | D-areia argilosa | Limpeza de Ponta |  | Area_P = | 0.053093 | Area_P = | 0.053093 | Area_P = | 0.053093 |  | Area_P = | 0.053093
| 6 | 4 | 16 | D-areia argilosa | Cota arrasamento: | -1
| 7 | 4 | 16 | D-areia argilosa | Cota de ponta: | -13 | rp = | 4060.1504 | rp = | 3250 | rp = | 2981.5385 |  | rp = | 3430.5629
| 8 | 7 | 16 | D-areia argilosa | Comprimento: | 12 | rl = | 38.3459 | rl = | 28.8889 | rl = | 22.6667 |  | rl = | 29.9671
| 9 | 9 | 16 | D-areia argilosa | Mod. Elasticidade: | 28
| 10 | 9 | 16 | D-areia argilosa |  |  | Rp = | 335.3237 | Rp = | 172.552 | Rp = | 158.2986 |  | Rp = | 222.0581
| 11 | 7 | 19 | D-areia argilosa | CONSIDERAÇÕES DO SOLO |  | RL = | 375.8573 | RL = | 283.1622 | RL = | 222.1734 |  | RL = | 293.731
| 12 | 7 | 19 | D-areia argilosa | Nivel D'agua: | -10 | RT = | 711.181 | RT = | 455.7142 | RT = | 380.472 |  | RT = | 515.7891
| 13 | 9 | 20 | D-areia argilosa | Reação Aterro: | Positiva
| 14 | 14 | 20 | D-areia argilosa | Reação Colapsivel: | Negativa | RADM = | 374.3058 | RADM = | 227.8571 | RADM = | 190.236 |  | RADM = | 257.8945
| 15 | 16 | 20 | D-areia argilosa | Expoe. n (Deform.): | 0.5
| 16 | 15 | 20 | D-areia argilosa | Agressividade amb. | II | F.S.global = | 1.9 | F.S.global = | 2 | F.S.global = | 2 |  | F.S.global = | 2
| 17 | 13 | 20 | D-areia argilosa
| 18 | 14 | 20 | D-areia argilosa
| 19 | 16 | 20 | D-areia argilosa
| 20 | 21 | 21 | D-areia argilosa
| 21 | 28 | 21 | D-areia argilosa
| 22 | 25 | 21 | D-areia argilosa
| 23 | 30 | 21 | D-areia argilosa
| 24 | 37 | 21 | D-areia argilosa
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Jean R. Garcia - jean.garcia@ufu.br; Felipe G. Ponciano - felipegpsilva080@gmail.com
| CÁLCULO CAPACIDADE DO GRUPO | [7 empty] | Aoki-Velloso (1975) |  |  |  | << escolha
| CARACTERÍSTICAS DA ESTACA |  |  |  | GRUPO DE ESTACAS |  |  |  | BLOCO DE COROAMENTO |  | CUSTO
| Diametro |  |  | 26 | N° de estacas | 2 |  |  | Espaçamento | 78 | Volume concreto | 1.2742
| Cota de arrasamento |  |  | -1 | Efic. do grupo | 0.9375 |  |  | Comprimento | 134 | Custo concreto | 445.9805
| Cota de ponta |  |  | -13 | P máx | 250 |  |  | Largura | 56
| Tipo de estaca |  |  | C-Pré-moldada | P mín | 250 |  |  | Ângulo θ | 0.001 | Peso de aço | Fabricante
| SOLICITAÇÃO CARACTERÍSTICAS (Sk) | [7 empty] | RECALQUE |  | Custo de aço | Fabricante
| Carga do Pilar (Pk) |  |  | 500 | Rp | 335.3237 |  |  | Encurtamento | 2.0056
| Sobrecarga (bloco) |  |  | 0% | RL | 375.8573 |  |  | Recal. Solo | 1.0287 | Perfuração | 24
| Momento em X |  |  | 0 | RT | 711.181 |  |  |  |  | Custo prefuração | 1920
| Momento Y |  |  | 0 |  |  |  |  | ARMADURA
| CUSTO ADOTADOS |  |  |  | R adm | 350.9117 |  |  | Tensão | 4.7087 | Mobilização | 500
| Mobilização |  |  | 500 |  |  |  |  | Comprimento | Fabricante
| Perfuração |  |  | 80 |  |  |  |  | Área de seção | Fabricante | Custo total | Fabricante
| Concreto |  |  | 350
| Preço do aço |  |  | 10 | OPÇÕES ADICIONAIS
SOLO e ESTACA
| Mod. Elasticidade Estaca |  |  | 28 | INDIVIDUAL |  | DUPLA |  | TRIPLA |  | QUADRUPLA |  |  | QUINTUPLA
| Expoe. n (Mod. Deform.) |  |  | 0.5 | Carga max | 500 | Carga max | 250 | Carga max | 166.6667 | Carga max | 125 |  | Carga max | 100
| Agressividade ambiental |  |  | II | Carga mim | 0 | Carga mim | 250 | Carga mim | 166.6667 | Carga mim | 125 |  | Carga mim | 100
| fck concreto |  |  | Fornecedor | Ângulo θ | 0 | Ângulo θ | 0.001 | Ângulo θ | 0.001 | Ângulo do Bloco | 0 |  | Ângulo do Bloco | 0
| Porcent. mínima de aço |  |  | Fabricante | Eficiência | 1 | Eficiência | 0.9375 | Eficiência | 0.875 | Eficiência | 0.8125 |  | Eficiência | 0.8
| Porcentagem de aço |  |  | 1%
| Comp. Ancoragem |  |  | Fabricante | PATUANTE = | 500 | PATUANTE = | 266.6667 | PATUANTE = | 190.4762 | PATUANTE = | 153.8462 |  | PATUANTE = | 125
| Tensão de armação mínima |  |  | -
| Nível D'agua |  |  | -10 | Diâmetro | 26 | Diâmetro | 26 | Diâmetro | 26 | Diâmetro | 26 |  | Diâmetro | 26
[5 empty] | Arrasamento | -1 | Arrasamento | -1 | Arrasamento | -1 | Arrasamento | -1 |  | Cota arrasamento | -1
| CUSTO DE PERFURAÇÃO SUGERIDOS |  |  |  | Cota de ponta | -17 | Cota de ponta | -12 | Cota de ponta | -8 | Cota de ponta | -8 |  | Cota de ponta | -7
| Diâmetro |  | Custo |  | Tensão | 9.4175 | Tensão | 5.0226 | Tensão | 3.5876 | Tensão | 2.8977 |  | Tensão | 2.3544
| 26 |  | 80 |  | Encurtamento | 5.3814 | Encurtamento | 1.84 | Encurtamento | 0.78237 | Encurtamento | 0.58478 |  | Encurtamento | 0.49994
| 33 |  | 80 |  | Recal. Solo | 0.88693 | Recal. Solo | 1.6097 | Recal. Solo | 6.7288 | Recal. Solo | 3.032 |  | Recal. Solo | 3.0293
| 38 |  | 100
| 42 |  | 100 |  | RADM = | 543.0343 | RADM = | 285.093 | RADM = | 192.0014 | RADM = | 192.0014 |  | RADM = | 146.4253
| 50 |  | 150
| 60 |  | 150 |  | Espaçamento | 0 | Espaçamento | 78 | Espaçamento | 78 | Espaçamento | 78 |  | Espaçamento | 78
[5 empty] | Recobrimento | 28 | Recobrimento | 28 | Recobrimento | 28 | Recobrimento | 28 |  | Recobrimento | 28
[5 empty] | Comprimento | 56 | Comprimento | 134 | Comprimento | 134 | Comprimento | 134 |  | Comprimento | 138.3087
[5 empty] | Largura | 56 | Largura | 56 | Largura | 123.55 | Largura | 134 |  | Largura | 138.3087
|  |  |  | Diâmetro | Comprimento | Volume unitário | Comprimento | Volume unitário | Comprimento | Volume unitário | Comprimento | Volume unitário |  | Comprimento | Volume unitário
|  |  |  | 26 | 16 | 0.84949 | 11 | 0.58402 | 7 | 0.37165 | 7 | 0.37165 |  | 6 | 0.31856
|  |  |  | 33 | 12 | 1.0264 | 9 | 0.76977 | 6 | 0.51318 | 6 | 0.51318 |  | 5 | 0.42765
|  |  |  | 38 | 12 | 1.3609 | 7 | 0.79388 | 6 | 0.68047 | 5 | 0.56706 |  | 4 | 0.45365
|  |  |  | 42 | 12 | 1.6625 | 6 | 0.83127 | 6 | 0.83127 | 4 | 0.55418 |  | 4 | 0.55418
|  |  |  | 50 | 10 | 1.9635 | 6 | 1.1781 | 4 | 0.7854 | 4 | 0.7854 |  | 2 | 0.3927
|  |  |  | 60 | 9 | 2.5447 | 5 | 1.4137 | 4 | 1.131 | 2 | 0.56549 |  | 1 | 0.28274
|  |  |  | Diâmetro | Custo | Tensão | Custo | Tensão | Custo | Tensão | Custo | Tensão |  | Custo | Tensão
|  |  |  | 26 | Fornecedor | 9.4175 | Fornecedor | 5.0226 | Fornecedor | 3.5876 | Fornecedor | 2.8977 |  | Fornecedor | 2.3544
|  |  |  | 33 | Fornecedor | 5.8459 | Fornecedor | 3.1178 | Fornecedor | 2.227 | Fornecedor | 1.7987 |  | Fornecedor | 1.4615
|  |  |  | 38 | Fornecedor | 4.4087 | Fornecedor | 2.3513 | Fornecedor | 1.6795 | Fornecedor | 1.3565 |  | Fornecedor | 1.1022
|  |  |  | 42 | Fornecedor | 3.609 | Fornecedor | 1.9248 | Fornecedor | 1.3748 | Fornecedor | 1.1104 |  | Fornecedor | 0.90224
|  |  |  | 50 | Fornecedor | 2.5465 | Fornecedor | 1.3581 | Fornecedor | 0.97009 | Fornecedor | 0.78353 |  | Fornecedor | 0.63662
|  |  |  | 60 | Fornecedor | 1.7684 | Fornecedor | 0.94314 | Fornecedor | 0.67367 | Fornecedor | 0.54412 |  | Fornecedor | 0.4421
|  |  |  | Diâmetro | Recalque | Área minima aço | Recalque | Área minima aço | Recalque | Área minima aço | Recalque | Área minima aço |  | Recalque | Área minima aço
|  |  |  | 26 | 6.2683 | Fabricante | 3.4496 | Fabricante | 7.5111 | Fabricante | 3.6168 | Fabricante |  | 3.5293 | Fabricante
|  |  |  | 33 | 7.0422 | Fabricante | 4.285 | Fabricante | 7.7212 | Fabricante | 3.7092 | Fabricante |  | 4.1691 | Fabricante
|  |  |  | 38 | 4.9733 | Fabricante | 6.9585 | Fabricante | 6.3797 | Fabricante | 5.3152 | Fabricante |  | 5.1545 | Fabricante
|  |  |  | 42 | 4.0016 | Fabricante | 8.6365 | Fabricante | 5.4952 | Fabricante | 7.0244 | Fabricante |  | 4.5513 | Fabricante
|  |  |  | 50 | 7.6675 | Fabricante | 7.0074 | Fabricante | 10.3535 | Fabricante | 5.535 | Fabricante |  | 9.051 | Fabricante
|  |  |  | 60 | 8.5667 | Fabricante | 9.1809 | Fabricante | 8.4222 | Fabricante | 10.2609 | Fabricante |  | 10.1586 | Fabricante
Seção Circular
Memorial de calculo
Recalcular
Note on H21: Considerar reações do aterro como favoráveis ou nulas
Note on H22: Considerar solos colapsiveis com reação nula ou desfavorável
Note on H23: Expoente de deforma de Cintra&Aoki. n = 0 para argila dura n = 0,5 para granulares

## MEMORIAL
MEMORIAL DE CALCULO
| SONDAGEM |  |  |  | CONCRETO |  | CARACTERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO |  | CUSTO |  | RECALQUE
| Prof.(m) | Nspt | γ kN/m³ | Tipo de solo | Peso especifico | 2500 | Tipo de estaca | C-Pré-moldada | Volume concreto | 1.2742 | Metodologia de calculo | Cintra & Aoki (2010)
| 0 |  |  |  | Mod. Elasticidade | 28 | Diâmetro | 26 | Peso de aço | Fabricante | Expoente n (Mod. Deform.) | 0.5
| 1 | 5 | 16 | D-areia argilosa | fck | Fornecedor | Comprimento útil | 12 | Perfuração | 24 | Encurtamento | 2.0056
| 2 | 5 | 16 | D-areia argilosa | Agressividade ambiental | II | Metodologia de calculo | Aoki-Velloso (1975) |  |  | Recalque do solo | 1.0287
| 3 | 2 | 16 | D-areia argilosa |  |  | Numero de estacas | 2 | Custo concreto | 445.9805
| 4 | 3 | 16 | D-areia argilosa | AÇO |  | Eficiencia do grupo | 0.9375 | Custo de aço | Fabricante
| 5 | 2 | 16 | D-areia argilosa | Classe |  | Carga maxima | 250 | Custo prefuração | 1920
| 6 | 4 | 16 | D-areia argilosa | Comprimento de ancoragem | Fabricante | Carga minima | 250 | Mobilização | 500
| 7 | 4 | 16 | D-areia argilosa | Porcentagem minima da seção | Fabricante | Tensão máx. na seção | 4.7087
| 8 | 7 | 16 | D-areia argilosa | Tensão minima para armação | - | N_máx | 0 | Custo total | Fabricante
| 9 | 9 | 16 | D-areia argilosa |  |  | R_adm_1e | 350.9117
| 10 | 9 | 16 | D-areia argilosa | SOLICITAÇÃO CARACTERÍSTICAS (Sk)
| 11 | 7 | 19 | D-areia argilosa | Carga do Pilar (Pk) | 500 | BLOCO DE COROAMENTO
| 12 | 7 | 19 | D-areia argilosa | Sobrecarga (bloco) | 0% | Espaçamento minimo | 78
| 13 | 9 | 20 | D-areia argilosa | Momento em X | 0 | Recobrimento | 28
| 14 | 14 | 20 | D-areia argilosa | Momento em Y | 0 | Comprimento total | 134
| 15 | 16 | 20 | D-areia argilosa |  |  | Largura total | 56
| 16 | 15 | 20 | D-areia argilosa | CUSTOS ADOTADOS |  | Ângulo de aplicação (θ) | 0.001 |  |  | Material disponibilizado para auxílio à elaboração de cálculos geotécnicos. As formas de uso e a interpretação dos resultados são de responsabilidade do usuário.
| 17 | 13 | 20 | D-areia argilosa | Mobilização | 500
| 18 | 14 | 20 | D-areia argilosa | Perfuração | 80
| 19 | 16 | 20 | D-areia argilosa | Concreto | 350
| 20 | 21 | 21 | D-areia argilosa | Aço | 10
| 21 | 28 | 21 | D-areia argilosa
| 22 | 25 | 21 | D-areia argilosa
| 23 | 30 | 21 | D-areia argilosa
| 24 | 37 | 21 | D-areia argilosa
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Capa
Imprimir

## CALCULO
| TRUE | [55 empty] | AOKI-VELLOSO | [6 empty] | DÉCOURT | [11 empty] | TEIXEIRA
[101 empty] | Rp = 0 | -1
[101 empty] | Rp < RL | -2
[5 empty] | Aoki-Velloso |  | Décourt | Décourt | Teixieria |  | Nspt | ⴋ kN/m³ | 12 | AOKI-VELLOSO | [12 empty] | 12 | DÉCOURT | [11 empty] | 12 | TEIXEIRA | [10 empty] | Media | [48 empty] | Rp > RL | -3
| Tipo de estaca = | C-Pré-moldada | 3 | Prof.(m) | Tipo de Solo | codigo | parametro C | tipo de solo | Tipo de Solo |  | 0 | 0 |  | a | k | F1 | F2 | rl | rp | Nspt_p | Nspt_l | A lateral (m²) | RL (kN) | Rp (kN) | RT (kN) | Radm (kN) |  | C (kPa) | a | b | rl | rp | Nspt_p | Nspt_l | A lateral (m²) | RL (kN) | Rp (kN) | RT (kN) | Radm (kN) |  | a | b | rl | rp | Nspt_p | Nspt_l | A lateral (m²) | RL (kN) | Rp (kN) | RT (kN) | Radm (kN) | rl (kN) | RL (kN) | Rp (kN) | RT (kN) | Radm (kN) |  |  | Coef. K e razão de atrito a |  | Fatores de correção F1 e F2 |  |  |  | Coeficiente característico do solo C | [11 empty] | Valores do parâmetro b | [10 empty] | contador = | 7 | 7 | 5 | 6 | 14 | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | -4
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [89 empty] | -5
|  |  |  | 1 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 1 | 5 | 16 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 33.8346 | 0 | 5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 250 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 4 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 300 | 4 | 20 | 1453.8462 | 4.8462 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Solo | K (Mpa) | a (%) | Tipo de estaca | F1 | F2 |  | Solo | C (kPa) | [10 empty] | Solo |  | b (kPa) | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | -6
| Diâmetro (cm) = | 26 |  | 2 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 2 | 5 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 33.8346 | 902.2556 | 2 | 5 | 0.81681 | 27.6366 | 47.9034 | 75.5399 | 39.7579 | 1 | 250 | 1 | 1 | 26.6667 | 833.3333 | 3.3333 | 5 | 0.81681 | 21.7817 | 44.2441 | 66.0258 | 33.0129 | 1 | 300 | 4 | 20 | 1320 | 4.4 | 5 | 0.81681 | 16.3363 | 70.0826 | 86.4189 | 43.2095 | 80.5013 | 21.9182 | 54.0767 | 75.9949 | 37.9974 | A | A-areia | 1 | 1.4% | A-Franki | 2.5 | 5 | A | A-argila | 120 | A-Argilas | [9 empty] | A-Pré-moldada | C-Pré-moldada | 4 | 1 | [7 empty] | Tipo de estaca |  | Diâmetros (em cm) | [9 empty] | ESTACA ESCOLHIDA |  | -7
|  |  |  | 3 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 3 | 2 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 13.5338 | 1353.3835 | 3 | 3.5 | 0.81681 | 38.6912 | 71.8551 | 110.5463 | 58.1822 | 1 | 250 | 1 | 1 | 16.6667 | 583.3333 | 2.3333 | 3.5 | 0.81681 | 35.3953 | 30.9709 | 66.3661 | 33.1831 | 1 | 300 | 4 | 8 | 687.6923 | 2.2923 | 3.5 | 0.81681 | 22.8708 | 36.5116 | 59.3824 | 29.6912 | 118.7018 | 32.3191 | 46.4458 | 78.7649 | 39.3825 | B | B-areia siltosa | 0.8 | 2% | B-Metálica | 1.75 | 3.5 | B | B-silte argiloso | 200 | B-Solos intermediários | [9 empty] | B-Perfil Metálico | B-Metálica | 4 | 2 | [9 empty] | A-Franki | B-Metálica | C-Pré-moldada | D-Escavada | E-Raiz | F-Hélice Contínua | G-Ômega | H-Escavada (bentonita) | I-Injetada sob altas pressões | J-Strauss | C-Pré-moldada |  | -8
1 | A-Perímetro (m) = | 0.81681 |  | 4 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 4 | 3 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 20.3008 | 902.2556 | 2 | 3.3333 | 0.81681 | 55.2731 | 47.9034 | 103.1765 | 54.3034 | 1 | 250 | 1 | 1 | 20 | 750 | 3 | 3.3333 | 0.81681 | 51.7316 | 39.8197 | 91.5512 | 45.7756 | 1 | 300 | 4 | 12 | 830.7692 | 2.7692 | 3.3333 | 0.81681 | 32.6726 | 44.108 | 76.7805 | 38.3903 | 171.0025 | 46.5591 | 43.9437 | 90.5028 | 45.2514 | C | C-areia siltoargilosa | 0.7 | 2.4% | C-Pré-moldada | 1.33 | 2.66 | C | C-silte arenoso | 250 | B-Solos intermediários | [9 empty] | C-Franki | A-Franki | 5 | 3 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | -9
2 | B-Perímetro (m) = |  |  | 5 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 5 | 2 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 13.5338 | 1804.5113 | 4 | 3 | 0.81681 | 66.3278 | 95.8068 | 162.1345 | 85.334 | 1 | 250 | 1 | 1 | 16.6667 | 833.3333 | 3.3333 | 3 | 0.81681 | 65.3451 | 44.2441 | 109.5892 | 54.7946 | 1 | 300 | 4 | 8 | 729.2308 | 2.4308 | 3 | 0.81681 | 39.2071 | 38.717 | 77.9241 | 38.962 | 209.203 | 56.96 | 59.5893 | 116.5493 | 58.2746 | D | D-areia argilosa | 0.6 | 3% | D-Escavada | 3 | 6 | D | D-areia | 400 | C-Areias | [9 empty] | D-Escavada à Céu Aberto | D-Escavada | 4 | 4 | [7 empty] | Franki | 1 | 30 | 20 | 26 | 20 | 10 | 25 | 27 | 40 | 8 | 25 | 26 |  | -10
3 | A-Área (m²) = | 0.053093 |  | 6 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 6 | 4 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 27.0677 | 1804.5113 | 4 | 3.2 | 0.81681 | 88.437 | 95.8068 | 184.2438 | 96.9704 | 1 | 250 | 1 | 1 | 23.3333 | 1250 | 5 | 3.2 | 0.81681 | 84.4041 | 66.3661 | 150.7703 | 75.3851 | 1 | 300 | 4 | 16 | 1181.5385 | 3.9385 | 3.2 | 0.81681 | 52.2761 | 62.7313 | 115.0074 | 57.5037 | 275.604 | 75.0391 | 74.9681 | 150.0072 | 75.0036 | E | E-areia argilossiltosa | 0.5 | 2.8% | E-Raiz | 2 | 4 | [13 empty] | E-Raiz | E-Raiz | 6 | 5 | [7 empty] | Metálica | 2 | 35 | 25 | 33 | 25 | 12 | 30 | 32 | 50 | 10 | 32 | 33 |  | -11
4 | B-Área (m²) = |  |  | 7 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 7 | 4 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 27.0677 | 3157.8947 | 7 | 3.3333 | 0.81681 | 110.5463 | 167.6618 | 278.2081 | 146.4253 | 1 | 250 | 1 | 1 | 23.3333 | 1666.6667 | 6.6667 | 3.3333 | 0.81681 | 103.4631 | 88.4882 | 191.9513 | 95.9757 | 1 | 300 | 4 | 16 | 1380 | 4.6 | 3.3333 | 0.81681 | 65.3451 | 73.2682 | 138.6134 | 69.3067 | 342.005 | 93.1182 | 109.8061 | 202.9243 | 101.4621 | F | F-silte | 0.4 | 3% | F-Hélice Contínua | 2 | 4 | [14 empty] | F-Hélice Contínua | 4 | 6 | [7 empty] | Pré-moldada | 3 | 40 | 30 | 38 | 30 | 15 | 35 | 37 | 60 | 12 | 38 | 38 |  | -12
|  |  |  | 8 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 8 | 7 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 47.3684 | 4060.1504 | 9 | 3.8571 | 0.81681 | 149.2375 | 215.5652 | 364.8027 | 192.0014 | 1 | 250 | 1 | 1 | 33.3333 | 2083.3333 | 8.3333 | 3.8571 | 0.81681 | 130.6903 | 110.6102 | 241.3005 | 120.6502 | 1 | 300 | 4 | 28 | 2192.3077 | 7.3077 | 3.8571 | 0.81681 | 88.2159 | 116.396 | 204.6119 | 102.306 | 450.7068 | 122.7145 | 147.5238 | 270.2384 | 135.1192 | G | G-silte arenoso | 0.55 | 2.2% | G-Ômega | 2 | 4 |  | Valores do fator a em função do tipo de estaca e do solo | [12 empty] | G-Ômega | 5 | 7 | [7 empty] | Escavada | 4 | 45 | 35 | 42 | 40 | 16 | 40 | 42 | 70 | 15 | 42 | 42 |  | -13
| Perímetro = | 0.81681 |  | 9 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 9 | 9 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 60.9023 | 4060.1504 | 9 | 4.5 | 0.81681 | 198.9833 | 215.5652 | 414.5485 | 218.1834 | 1 | 250 | 1 | 1 | 40 | 2083.3333 | 8.3333 | 4.5 | 0.81681 | 163.3628 | 110.6102 | 273.9731 | 136.9865 | 1 | 300 | 4 | 36 | 2681.5385 | 8.9385 | 4.5 | 0.81681 | 117.6212 | 142.3707 | 259.9919 | 129.996 | 587.609 | 159.9891 | 156.1821 | 316.1712 | 158.0856 | H | H-silte arenoargiloso | 0.45 | 2.8% | H-Escavada (bentonita) | 3 | 6 |  | Tipo de estaca | [12 empty] | H-Escavada (bentonita) | 4 | 8 | [7 empty] | Raiz | 5 | 52 | 40 | 50 | 50 | 20 | 50 | 47 | 80 | 18 | 45 | 50 |  | -14
| Área = | 0.053093 |  | 10 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 10 | 9 | 16 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 60.9023 | 3157.8947 | 7 | 5 | 0.81681 | 248.7291 | 167.6618 | 416.3909 | 219.1531 | 1 | 250 | 1 | 1 | 40 | 1916.6667 | 7.6667 | 5 | 0.81681 | 196.0354 | 101.7614 | 297.7968 | 148.8984 | 1 | 300 | 4 | 36 | 2580 | 8.6 | 5 | 0.81681 | 147.0265 | 136.9797 | 284.0063 | 142.0031 | 724.5113 | 197.2637 | 135.4677 | 332.7313 | 166.3657 | I | I-silte argiloso | 0.23 | 3.4% | I-Injetada sob altas pressões | 2 | 4 | [14 empty] | I-Injetada sob altas pressões | 6 | 9 | [7 empty] | Hélice continua | 6 | 60 |  | 60 | 60 | 25 | 60 |  | 90 | 20 |  | 60 |  | -15
|  |  |  | 11 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 11 | 7 | 19 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 47.3684 | 3157.8947 | 7 | 5.2 | 0.81681 | 287.4203 | 167.6618 | 455.0821 | 239.5169 | 1 | 250 | 1 | 1 | 33.3333 | 1916.6667 | 7.6667 | 5.2 | 0.81681 | 223.2625 | 101.7614 | 325.0239 | 162.512 | 1 | 300 | 4 | 28 | 2118.4615 | 7.0615 | 5.2 | 0.81681 | 169.8973 | 112.4753 | 282.3726 | 141.1863 | 833.213 | 226.86 | 127.2995 | 354.1596 | 177.0798 | J | J-silte argiloarenoso | 0.25 | 3% | J-Strauss | 3 | 6 | [14 empty] | J-Strauss | 4 | 4 | [7 empty] | Ômega | 7 | 70 |  |  | 70 | 31 | 70 |  | 100 | 22 |  | 0 |  | -16
| Nivel D'agua = | -10 |  | 12 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 12 | 7 | 19 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 47.3684 | 4060.1504 | 9 | 5.3636 | 0.81681 | 326.1115 | 215.5652 | 541.6767 | 285.093 | 1 | 250 | 1 | 1 | 33.3333 | 2500 | 10 | 5.3636 | 0.81681 | 250.4897 | 132.7323 | 383.2219 | 191.611 | 1 | 300 | 4 | 28 | 2220 | 7.4 | 5.3636 | 0.81681 | 192.7681 | 117.8663 | 310.6344 | 155.3172 | 941.9148 | 256.4564 | 155.3879 | 411.8444 | 205.9222 | L | L-argila | 0.2 | 6% |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 80 | 41 | 80 |  | 110 | 25 |  | 0 |  | -17
| Peso Agua = | 10 |  | 13 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 13 | 9 | 20 | 1 | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 60.9023 | 6315.7895 | 14 | 5.6667 | 0.81681 | 375.8573 | 335.3237 | 711.181 | 374.3058 | 1 | 250 | 1 | 1 | 40 | 3250 | 13 | 5.6667 | 0.81681 | 283.1622 | 172.552 | 455.7142 | 227.8571 | 1 | 300 | 4 | 36 | 2981.5385 | 9.9385 | 5.6667 | 0.81681 | 222.1734 | 158.2986 | 380.472 | 190.236 | 1078.817 | 293.731 | 222.0581 | 515.7891 | 257.8945 | M | M-argila arenosa | 0.35 | 2.4% |  |  |  |  | H-Franki | G-Metálica | F-Pré-moldadas | A-Escavada em geral | D-Raiz | C-Hélice Contínua | G-Ômega | B-Escavada (bentonita) | E-Injetada sob altas pressões | 0 | ESCOLHA |  | Valores do parâmetro a | [11 empty] | 9 |  |  |  | 90 | 45 | 90 |  | 120 | 28 |  | 0 |  | -18
|  |  |  | 14 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 14 | 14 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 94.7368 | 7218.0451 | 16 | 6.3077 | 0.81681 | 453.2397 | 383.2271 | 836.4668 | 440.2457 |  | 250 | 1 | 1 | 56.6667 | 3750 | 15 | 6.3077 | 0.81681 | 329.4483 | 199.0984 | 528.5468 | 264.2734 |  | 300 | 4 | 56 | 4273.8462 | 14.2462 | 6.3077 | 0.81681 | 267.915 | 226.911 | 494.826 | 247.413 | 1286.2206 | 350.201 | 269.7455 | 619.9465 | 309.9733 | N | N-argila arenossiltosa | 0.3 | 2.8% |  |  |  |  | A-Franki | B-Metálica | C-Pré-moldada | D-Escavada | E-Raiz | F-Hélice Contínua | G-Ômega | H-Escavada (bentonita) | I-Injetada sob altas pressões | J-Strauss |  |  | Tipo de estaca | [5 empty] | considerado | considerado | considerado | considerado |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 50 | 100 |  | 130 | 30 |  | 0 |  | -19
|  |  |  | 15 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 15 | 16 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 108.2707 | 6766.9173 | 15 | 7 | 0.81681 | 541.6767 | 359.2754 | 900.9521 | 474.1853 |  | 250 | 1 | 1 | 63.3333 | 3666.6667 | 14.6667 | 7 | 0.81681 | 381.1799 | 194.674 | 575.8539 | 287.927 |  | 300 | 4 | 64 | 4721.5385 | 15.7385 | 7 | 0.81681 | 320.1911 | 250.6802 | 570.8714 | 285.4357 | 1521.8246 | 414.3492 | 268.2099 | 682.5591 | 341.2796 | O | O-argila siltosa | 0.22 | 4% |  |  |  | A-Argilas | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.3 | 0.4 | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 |  | 11 |  |  |  | 110 |  |  |  | 140 | 32 |  | 0 |  | -20
|  |  |  | 16 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 16 | 15 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 101.5038 | 5864.6617 | 13 | 7.5333 | 0.81681 | 624.5864 | 311.372 | 935.9584 | 492.6097 |  | 250 | 1 | 1 | 60 | 3500 | 14 | 7.5333 | 0.81681 | 430.1888 | 185.8252 | 616.014 | 308.007 |  | 300 | 4 | 60 | 4389.2308 | 14.6308 | 7.5333 | 0.81681 | 369.2 | 233.0371 | 602.237 | 301.1185 | 1743.3283 | 474.6584 | 243.4114 | 718.0698 | 359.0349 | P | P-argila siltoarenosa | 0.33 | 3% |  |  |  | B-Solos intermediários | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |  | A-Franki | B-Metálica | C-Pré-moldada | D-Escavada | E-Raiz | F-Hélice Contínua | G-Ômega | H-Escavada (bentonita) | I-Injetada sob altas pressões | J-Strauss | C-Pré-moldada |  | 12 |  |  |  | 120 |  |  |  | 150 | 35 |  | 0 |  | -21
| Décourt | Teixieria | Aoki | 17 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 17 | 13 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 87.9699 | 6315.7895 | 14 | 7.875 | 0.81681 | 696.4415 | 335.3237 | 1031.7652 | 543.0343 |  | 250 | 1 | 1 | 53.3333 | 3583.3333 | 14.3333 | 7.875 | 0.81681 | 473.7522 | 190.2496 | 664.0018 | 332.0009 |  | 300 | 4 | 52 | 3978.4615 | 13.2615 | 7.875 | 0.81681 | 411.6743 | 211.2281 | 622.9024 | 311.4512 | 1936.6316 | 527.2893 | 245.6005 | 772.8898 | 386.4449 |  | Aterro | [5 empty] | C-Areias | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 130 |  |  |  | 160 | 38 |  | 0 |  | -22
F.S.lateral = | 2 | 2 | 1.9 | 18 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 18 | 14 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 94.7368 | 7218.0451 | 16 | 8.2353 | 0.81681 | 773.8239 | 383.2271 | 1157.0509 | 608.9742 |  | 250 | 1 | 1 | 56.6667 | 4250 | 17 | 8.2353 | 0.81681 | 520.0383 | 225.6449 | 745.6832 | 372.8416 |  | 300 | 4 | 56 | 4310.7692 | 14.3692 | 8.2353 | 0.81681 | 457.4159 | 228.8713 | 686.2872 | 343.1436 | 2144.0351 | 583.7594 | 279.2478 | 863.0071 | 431.5036 |  | Colapsível | [17 empty] | A-argila siltosa | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |  | 14 |  |  |  | 140 |  |  |  | 170 | 40 |  | 0 |  | -23
F.S.ponta = | 2 | 2 | 1.9 | 19 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 19 | 16 | 20 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 108.2707 | 9473.6842 | 21 | 8.6667 | 0.81681 | 862.2609 | 502.9855 | 1365.2464 | 718.5507 |  | 250 | 1 | 1 | 63.3333 | 5416.6667 | 21.6667 | 8.6667 | 0.81681 | 571.7699 | 287.5866 | 859.3565 | 429.6782 |  | 300 | 4 | 64 | 5081.5385 | 16.9385 | 8.6667 | 0.81681 | 509.692 | 269.7937 | 779.4857 | 389.7428 | 2379.6391 | 647.9076 | 353.4553 | 1001.3629 | 500.6814 | [8 empty] | Valores do fator b em função do tipo de estaca e do solo | [10 empty] | B-silte argiloso | 120 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | [14 empty] | -24
F.S.global = | 2 | 2 | 1.9 | 20 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 20 | 21 | 21 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 142.1053 | 12631.5789 | 28 | 9.3158 | 0.81681 | 978.3345 | 670.6474 | 1648.9818 | 867.8852 |  | 250 | 1 | 1 | 80 | 6166.6667 | 24.6667 | 9.3158 | 0.81681 | 637.115 | 327.4063 | 964.5213 | 482.2607 |  | 300 | 4 | 84 | 6673.8462 | 22.2462 | 9.3158 | 0.81681 | 578.3044 | 354.334 | 932.6383 | 466.3192 | 2685.7444 | 731.2513 | 450.7959 | 1182.0472 | 591.0236 | [8 empty] | Tipo de estaca | [9 empty] | ESCOLHA | C-argila arenosa | 160 | 210 | 210 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 210 | [14 empty] | -25
|  |  |  | 21 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 21 | 28 | 21 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 189.4737 | 11278.1955 | 25 | 10.25 | 0.81681 | 1133.0992 | 598.7923 | 1731.8915 | 911.5219 |  | 250 | 1 | 1 | 103.3333 | 6916.6667 | 27.6667 | 10.25 | 0.81681 | 721.5191 | 367.226 | 1088.7451 | 544.3726 |  | 300 | 4 | 112 | 8155.3846 | 27.1846 | 10.25 | 0.81681 | 669.7876 | 432.9931 | 1102.7807 | 551.3904 | 3090.5514 | 841.4686 | 466.3371 | 1307.8058 | 653.9029 | [7 empty] | A-Argilas | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1 | D-silte arenoso | 210 | 260 | 260 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 260 | [14 empty] | -26
| CA (m) = | 1 |  | 22 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 22 | 25 | 21 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 169.1729 | 13533.8346 | 30 | 10.9524 | 0.81681 | 1271.2821 | 718.5507 | 1989.8328 | 1047.2804 |  | 250 | 1 | 1 | 93.3333 | 7666.6667 | 30.6667 | 10.9524 | 0.81681 | 797.7551 | 407.0457 | 1204.8008 | 602.4004 |  | 300 | 4 | 100 | 7827.6923 | 26.0923 | 10.9524 | 0.81681 | 751.469 | 415.595 | 1167.064 | 583.532 | 3453.0576 | 940.1687 | 513.7305 | 1453.8992 | 726.9496 | [7 empty] | B-Solos intermediários | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 3 | 0.65 | 1 | E-areia argilosa | 240 | 300 | 300 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 300 | [14 empty] | -27
| CP (m) = | 13 |  | 23 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 23 | 30 | 21 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 203.0075 | 16691.7293 | 37 | 11.8182 | 0.81681 | 1437.1015 | 886.2126 | 2323.3141 | 1222.7969 |  | 250 | 1 | 1 | 110 | 5583.3333 | 22.3333 | 11.8182 | 0.81681 | 887.6046 | 296.4354 | 1184.0401 | 592.02 |  | 300 | 4 | 120 | 9373.8462 | 31.2462 | 11.8182 | 0.81681 | 849.4867 | 497.6848 | 1347.1715 | 673.5857 | 3886.0652 | 1058.0643 | 560.111 | 1618.1752 | 809.0876 | [7 empty] | C-Areias | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 0.5 | 1 | F-areia siltosa | 300 | 360 | 360 | 240 | 220 | 240 | 240 | 240 | 220 | 240 | 360 | Aoki-Velloso | A | [12 empty] | -28
| L (m) = | 12 |  | 24 | D-areia argilosa | D | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 24 | 37 | 21 |  | 3% | 0.6 | 1.33 | 2.66 | 250.3759 | 0 | 0 | 12.913 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | 1641.6121 | 864.0064 |  | 250 | 1 | 1 | 133.3333 | 3083.3333 | 12.3333 | 12.913 | 0.81681 | 996.5132 | 163.7032 | 1160.2163 | 580.1082 |  | 300 | 4 | 148 | 8815.3846 | 29.3846 | 12.913 | 0.81681 | 970.3751 | 468.0345 | 1438.4096 | 719.2048 | 4417.7744 | 1202.8335 | 210.5792 | 1413.4127 | 706.7063 | [19 empty] | G - areia | 340 | 400 | 400 | 270 | 260 | 270 | 270 | 270 | 260 | 270 | 400 | Décourt | B | [12 empty] | -29
|  |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 1.1385 | 12.375 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [19 empty] | H-areia com pedregulhos | 380 | 440 | 440 | 310 | 290 | 310 | 310 | 310 | 290 | 310 | 440 | Teixieria | C | [12 empty] | -30
aoki | Nspt_p = | 14 |  | 26 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [26 empty] | igual a F- HC | igual D-Escavada | igual a E-Raiz | igual D-Escavada | [15 empty] | -31
aoki | Nspt_l = | 5.6667 |  | 27 | 0 |  |  |  |  | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 11.4231 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.4231 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4231 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -32
|  |  |  | 28 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -33
aoki | rp = | 4060.1504 |  | 29 | 0 |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 10.6071 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6071 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6071 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -34
aoki | rl médio= | 38.3459 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -35
|  |  |  | 31 | 0 |  |  |  |  | 31 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -36
aoki | Rp = | 335.3237 |  | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -37
aoki | RL = | 375.8573 |  | 33 | 0 |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 9.2812 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2812 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2812 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -38
| RT = | 541.6767 |  | 34 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -39
|  |  |  | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8.7353 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.7353 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7353 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -40
|  |  |  | 36 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8.4857 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.4857 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4857 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -41
|  |  |  | 37 | 0 |  |  |  |  | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -42
Décourt | Nspt_p = | 13 |  | 38 | 0 |  |  |  |  | 38 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -43
Décourt | Nspt_l = | 5.6667 |  | 39 | 0 |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7.8158 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.8158 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8158 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -44
|  |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7.6154 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.6154 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6154 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -45
Décourt | rp = | 3250 |  | 41 | 0 |  |  |  |  | 41 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -46
Décourt | rl = | 28.8889 |  | 42 | 0 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7.2439 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.2439 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2439 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -47
|  |  |  | 43 | 0 |  |  |  |  | 43 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -48
Décourt | Rp = | 172.552 |  | 44 | 0 |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | [45 empty] | -49
Décourt | RL = | 283.1622 |  | 45 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
| RT = | 383.2219 |  | 46 | 0 |  |  |  |  | 46 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
|  |  |  | 47 | 0 |  |  |  |  | 47 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
|  |  |  | 48 | 0 |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.3191 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3191 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3191 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
Texieira | Nspt_p = | 9.9385 |  | 49 | 0 |  |  |  |  | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.1875 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1875 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1875 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
Texieira | Nspt_l = | 5.6667 |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0.81681 | 1641.6121 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0.81681 | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0.81681 | 970.3751 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
Texieira | rp = | 2981.5385
Texieira | rl = | 22.6667
Texieira | Rp = | 158.2986
Texieira | RL = | 222.1734
| RT = | 310.6344
Note on B24: 1,3 pelo metodo
Note on C24: 1,5 pelo metodo
Note on B25: 4 pelo metodo
Note on C25: 4 pelo metodo

## RECALQUE
Dados do Solo | [8 empty] | Recalque Estaca Simple | [7 empty] | Recalque Estaca Dupla | [7 empty] | Recalque Estaca Tripla | [7 empty] | Recalque Estaca Quadrupla | [7 empty] | Recalque Estaca Quintupla | [7 empty] | Recalque Usuario
| Prof.(m) | Nspt | γ kN/m³ | E (Mpa) | A lateral (m²) | rl | Eo | Ϭ geost | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm) | Ag (cm²) | Deq (cm) | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm) | Ag (cm²) | Deq (cm) | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm) | Ag (cm²) | Deq (cm) | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm) | Ag (cm²) | Deq (cm) | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm) | Ag (cm²) | Deq (cm) | H (m) | Rl (kN) | Pi (m) | Ϭ ponta | Ϭ lateral | Recal(mm)
[15 empty] | 3399.8996 | 65.7943 | [6 empty] | 6905.6038 | 93.7683 | [6 empty] | 10816 | 117.3514 | [6 empty] | 14985.0166 | 138.1286 | [6 empty] | 3399.8996 | 65.7943
D-areia argilosa | 1 | 5 | 16 | 8.25 | #N/A | 33.8346 | 18 | 16 | 16 | #N/A | 500 | #N/A | 0 | 0 | 2704 | 58.6757 | 11 | #N/A | 500 | #N/A | 0 | 0 | 4683.4654 | 77.2216 | 7 | #N/A | 500 | #N/A | 0 | 0 | 10816 | 117.3514 | 7 | #N/A | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | 18580.0502 | 153.8078 | 6 | #N/A | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | 2704 | 58.6757 | 12 | #N/A | 500 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 2 | 5 | 16 | 8.25 | 0.81681 | 33.8346 | 18 | 32 | 15 | 27.6366 | 472.3634 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 10 | 62.3691 | 437.6309 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 82.0823 | 417.9177 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 124.7381 | 375.2619 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 163.4893 | 336.5107 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 11 | 62.3691 | 437.6309 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 3 | 2 | 16 | 3.3 | 0.81681 | 13.5338 | 7.2 | 48 | 14 | 11.0546 | 461.3088 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 9 | 24.9476 | 412.6833 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 32.8329 | 385.0848 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 49.8952 | 325.3667 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 65.3957 | 271.115 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 10 | 24.9476 | 412.6833 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 4 | 3 | 16 | 4.95 | 0.81681 | 20.3008 | 10.8 | 64 | 13 | 16.5819 | 444.7269 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 37.4214 | 375.2619 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 49.2494 | 335.8354 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 74.8429 | 250.5238 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 98.0936 | 173.0215 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 9 | 37.4214 | 375.2619 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 5 | 2 | 16 | 3.3 | 0.81681 | 13.5338 | 7.2 | 80 | 12 | 11.0546 | 433.6722 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 24.9476 | 350.3143 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 32.8329 | 303.0025 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 49.8952 | 200.6285 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 65.3957 | 107.6258 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 24.9476 | 350.3143 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 6 | 4 | 16 | 6.6 | 0.81681 | 27.0677 | 14.4 | 96 | 11 | 22.1093 | 411.563 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 49.8952 | 300.419 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 65.6658 | 237.3367 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 99.7905 | 100.8381 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 107.6258 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 49.8952 | 300.419 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 7 | 4 | 16 | 6.6 | 0.81681 | 27.0677 | 14.4 | 112 | 10 | 22.1093 | 389.4537 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 49.8952 | 250.5238 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 65.6658 | 171.6708 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 99.7905 | 1.0476 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 49.8952 | 250.5238 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 8 | 7 | 16 | 11.55 | 0.81681 | 47.3684 | 25.2 | 128 | 9 | 38.6912 | 350.7625 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 87.3167 | 163.2071 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 114.9152 | 56.7556 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1.0476 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 24.6735 | 0.8965 |  |  | 5 | 87.3167 | 163.2071 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 9 | 9 | 16 | 14.85 | 0.81681 | 60.9023 | 32.4 | 144 | 8 | 49.7458 | 301.0167 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 112.2643 | 50.9428 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -1 | 56.7556 | 56.7556 | 44.6475 | 69.6999 | 2.6349 |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 28.6785 | 0.8083 |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.6114 | 0.48546 |  |  | 4 | 112.2643 | 50.9428 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 10 | 9 | 16 | 14.85 | 0.81681 | 60.9023 | 32.4 | 160 | 7 | 49.7458 | 251.2709 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 50.9428 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -2 | 56.7556 | 56.7556 | 13.9965 | 33.2575 | 1.2815 |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 18.5309 | 0.54145 |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 12.0441 | 0.35848 |  |  | 3 | 50.9428 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 11 | 7 | 19 | 11.55 | 0.81681 | 47.3684 | 25.2 | 169 | 6 | 38.6912 | 212.5797 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -3 | 56.7556 | 56.7556 | 6.7489 | 20.0502 | 0.988 |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 13.1078 | 0.50108 |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 9.1741 | 0.35455 |  |  | 2 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 12 | 7 | 19 | 11.55 | 0.81681 | 47.3684 | 25.2 | 178 | 5 | 38.6912 | 173.8885 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -4 | 56.7556 | 56.7556 | 3.9592 | 13.6023 | 0.66486 |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0.37943 |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 7.2401 | 0.28163 |  |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 13 | 9 | 20 | 14.85 | 0.81681 | 60.9023 | 32.4 | 188 | 4 | 49.7458 | 124.1427 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 19.7902 | 0.58099 |  |  | -5 | 56.7556 | 56.7556 | 2.5998 | 9.9127 | 0.37394 |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 7.6621 | 0.23181 |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 5.8693 | 0.17839 |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
D-areia argilosa | 14 | 14 | 20 | 23.1 | 0.81681 | 94.7368 | 50.4 | 198 | 3 | 77.3824 | 46.7603 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 13.6991 | 0.26287 |  |  | -6 | 56.7556 | 56.7556 | 1.8369 | 7.5813 | 0.18258 |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 6.1586 | 0.12034 |  |  | -7 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0.09526 |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.6991 | 0.26287
D-areia argilosa | 15 | 16 | 20 | 26.4 | 0.81681 | 108.2707 | 57.6 | 208 | 2 | 46.7603 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 10.1261 | 0.17167 |  |  | -7 | 56.7556 | 56.7556 | 1.3664 | 6.0041 | 0.12575 |  |  | -7 | 0 | 0 | 0 | 5.0659 | 0.086898 |  |  | -8 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0.070372 |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.1261 | 0.17167
D-areia argilosa | 16 | 15 | 20 | 24.75 | 0.81681 | 101.5038 | 54 | 218 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 7.8269 | 0.14241 |  |  | -8 | 56.7556 | 56.7556 | 1.056 | 4.8828 | 0.10851 |  |  | -8 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0.077857 |  |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 3.4966 | 0.064239 |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.8269 | 0.14241
D-areia argilosa | 17 | 13 | 20 | 21.45 | 0.81681 | 87.9699 | 46.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 6.2499 | 0.13175 |  |  | -9 | 56.7556 | 56.7556 | 0.84053 | 4.0545 | 0.10349 |  |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 3.6115 | 0.076564 |  |  | -10 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0.064168 |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 6.2499 | 0.13175
D-areia argilosa | 18 | 14 | 20 | 23.1 | 0.81681 | 94.7368 | 50.4 | 238 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18.434 | 0.35236 |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 5.1165 | 0.10044 |  |  | -10 | 56.7556 | 56.7556 | 0.68484 | 3.424 | 0.080831 |  |  | -10 | 0 | 0 | 0 | 3.1117 | 0.06134 |  |  | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 0.052096 |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 5.1165 | 0.10044
D-areia argilosa | 19 | 16 | 20 | 26.4 | 0.81681 | 108.2707 | 57.6 | 248 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12.5223 | 0.21211 |  |  | -7 | 0 | 0 | 0 | 4.2719 | 0.073535 |  |  | -11 | 56.7556 | 56.7556 | 0.56872 | 2.9322 | 0.060356 |  |  | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.7101 | 0.046796 |  |  | -12 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 0.040199 |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 4.2719 | 0.073535
D-areia argilosa | 20 | 21 | 21 | 34.65 | 0.81681 | 142.1053 | 75.6 | 259 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9.185 | 0.1194 |  |  | -8 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0.04761 |  |  | -12 | 56.7556 | 56.7556 | 0.47981 | 2.5407 | 0.039724 |  |  | -12 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0.031369 |  |  | -13 | 0 | 0 | 0 | 2.0657 | 0.027215 |  |  | -7 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0.04761
D-areia argilosa | 21 | 28 | 21 | 46.2 | 0.81681 | 189.4737 | 100.8 | 270 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7.0811 | 0.069345 |  |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 3.1161 | 0.030737 |  |  | -13 | 56.7556 | 56.7556 | 0.41023 | 2.2237 | 0.026004 |  |  | -13 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 0.020863 |  |  | -14 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 0.018259 |  |  | -8 | 0 | 0 | 0 | 3.1161 | 0.030737
D-areia argilosa | 22 | 25 | 21 | 41.25 | 0.81681 | 169.1729 | 90 | 281 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5.6543 | 0.062203 |  |  | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0.029961 |  |  | -14 | 56.7556 | 56.7556 | 0.35476 | 1.9632 | 0.02565 |  |  | -14 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0.020866 |  |  | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0.018402 |  |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0.029961
D-areia argilosa | 23 | 30 | 21 | 49.5 | 0.81681 | 203.0075 | 108 | 292 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4.6351 | 0.042581 |  |  | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0.021935 |  |  | -15 | 56.7556 | 56.7556 | 0.30982 | 1.7465 | 0.018973 |  |  | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 0.015624 |  |  | -16 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0.013874 |  |  | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0.021935
D-areia argilosa | 24 | 37 | 21 | 61.05 | 0.81681 | 250.3759 | 133.2 | 303 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0.02893 |  |  | -12 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.015753 |  |  | -16 | 56.7556 | 56.7556 | 0.27291 | 1.5641 | 0.01375 |  |  | -16 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 0.011446 |  |  | -17 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 0.010227 |  |  | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.015753
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 293 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3.2982 | #N/A |  |  | -13 | 0 | 0 | 0 | 1.8777 | #N/A |  |  | -17 | 0 | 56.7556 | 0.24223 | 1.4091 | #N/A |  |  | -17 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | #N/A |  |  | -18 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | #N/A |  |  | -12 | 0 | 0 | 0 | 1.8777 | #N/A
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 283 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | #N/A |  |  | -14 | 0 | 0 | 0 | 1.6852 | #N/A |  |  | -18 | 0 | 56.7556 | 0.21644 | 1.2762 | #N/A |  |  | -18 | 0 | 0 | 0 | 1.2652 | #N/A |  |  | -19 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | #N/A |  |  | -13 | 0 | 0 | 0 | 1.6852 | #N/A
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 273 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.4785 | #N/A |  |  | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | #N/A |  |  | -19 | 0 | 56.7556 | 0.19456 | 1.1615 | #N/A |  |  | -19 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | #N/A |  |  | -20 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | #N/A |  |  | -14 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | #N/A
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 263 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | #N/A |  |  | -16 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | #N/A |  |  | -20 | 0 | 56.7556 | 0.17584 | 1.0616 | #N/A |  |  | -20 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | #N/A |  |  | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.96984 | #N/A |  |  | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | #N/A
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 253 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1.9362 | #N/A |  |  | -17 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | #N/A |  |  | -21 | 0 | 56.7556 | 0.1597 | 0.97419 | #N/A |  |  | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | #N/A |  |  | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.89799 | #N/A |  |  | -16 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | #N/A
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 243 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | #N/A |  |  | -18 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | #N/A |  |  | -22 | 0 | 56.7556 | 0.14568 | 0.89721 | #N/A |  |  | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.90885 | #N/A |  |  | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.83385 | #N/A |  |  | -17 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | #N/A
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 233 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | #N/A |  |  | -19 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | #N/A |  |  | -23 | 0 | 56.7556 | 0.13343 | 0.82906 | #N/A |  |  | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.84343 | #N/A |  |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.77637 | #N/A |  |  | -18 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | #N/A
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 223 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | #N/A |  |  | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.9761 | #N/A |  |  | -24 | 0 | 56.7556 | 0.12266 | 0.76843 | #N/A |  |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.78486 | #N/A |  |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.72465 | #N/A |  |  | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.9761 | #N/A
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 213 | -16 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | #N/A |  |  | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.90306 | #N/A |  |  | -25 | 0 | 56.7556 | 0.11314 | 0.71425 | #N/A |  |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.7322 | #N/A |  |  | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.67794 | #N/A |  |  | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.90306 | #N/A
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 203 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | #N/A |  |  | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | #N/A |  |  | -26 | 0 | 56.7556 | 0.10469 | 0.66563 | #N/A |  |  | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | #N/A |  |  | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.63562 | #N/A |  |  | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | #N/A
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 193 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | #N/A |  |  | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.77971 | #N/A |  |  | -27 | 0 | 56.7556 | 0.097158 | 0.62184 | #N/A |  |  | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.64168 | #N/A |  |  | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.59715 | #N/A |  |  | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.77971 | #N/A
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 183 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | #N/A |  |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.72735 | #N/A |  |  | -28 | 0 | 56.7556 | 0.090406 | 0.58225 | #N/A |  |  | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.60261 | #N/A |  |  | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.56208 | #N/A |  |  | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.72735 | #N/A
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 173 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.91307 | #N/A |  |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.68013 | #N/A |  |  | -29 | 0 | 56.7556 | 0.084335 | 0.54633 | #N/A |  |  | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.56701 | #N/A |  |  | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.53001 | #N/A |  |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.68013 | #N/A
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 163 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.84619 | #N/A |  |  | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.63739 | #N/A |  |  | -30 | 0 | 56.7556 | 0.078855 | 0.51366 | #N/A |  |  | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.53448 | #N/A |  |  | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.50062 | #N/A |  |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.63739 | #N/A
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 153 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.78649 | #N/A |  |  | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.59857 | #N/A |  |  | -31 | 0 | 56.7556 | 0.073893 | 0.48384 | #N/A |  |  | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | #N/A |  |  | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | #N/A |  |  | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.59857 | #N/A
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 143 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.73296 | #N/A |  |  | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.56321 | #N/A |  |  | -32 | 0 | 56.7556 | 0.069384 | 0.45655 | #N/A |  |  | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.47731 | #N/A |  |  | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.44873 | #N/A |  |  | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.56321 | #N/A
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 133 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.68477 | #N/A |  |  | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.5309 | #N/A |  |  | -33 | 0 | 56.7556 | 0.065276 | 0.43151 | #N/A |  |  | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.45211 | #N/A |  |  | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.42576 | #N/A |  |  | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.5309 | #N/A
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 123 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.64123 | #N/A |  |  | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.50131 | #N/A |  |  | -34 | 0 | 56.7556 | 0.061523 | 0.40849 | #N/A |  |  | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.42887 | #N/A |  |  | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.40452 | #N/A |  |  | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.50131 | #N/A
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 113 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.60175 | #N/A |  |  | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.47414 | #N/A |  |  | -35 | 0 | 56.7556 | 0.058084 | 0.38726 | #N/A |  |  | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.40737 | #N/A |  |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.38483 | #N/A |  |  | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.47414 | #N/A
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 103 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.56584 | #N/A |  |  | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.44912 | #N/A |  |  | -36 | 0 | 56.7556 | 0.054925 | 0.36766 | #N/A |  |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.38745 | #N/A |  |  | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.36654 | #N/A |  |  | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.44912 | #N/A
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 93 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.53308 | #N/A |  |  | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.42605 | #N/A |  |  | -37 | 0 | 56.7556 | 0.052017 | 0.3495 | #N/A |  |  | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.36897 | #N/A |  |  | -38 | 0 | 0 | 0 | 0.34953 | #N/A |  |  | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.42605 | #N/A
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 83 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.50311 | #N/A |  |  | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | #N/A |  |  | -38 | 0 | 56.7556 | 0.049335 | 0.33267 | #N/A |  |  | -38 | 0 | 0 | 0 | 0.35177 | #N/A |  |  | -39 | 0 | 0 | 0 | 0.33368 | #N/A |  |  | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | #N/A
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 73 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.47561 | #N/A |  |  | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.38494 | #N/A |  |  | -39 | 0 | 56.7556 | 0.046854 | 0.31702 | #N/A |  |  | -39 | 0 | 0 | 0 | 0.33576 | #N/A |  |  | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.31889 | #N/A |  |  | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.38494 | #N/A
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 63 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.45033 | #N/A |  |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.36659 | #N/A |  |  | -40 | 0 | 56.7556 | 0.044556 | 0.30246 | #N/A |  |  | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.32081 | #N/A |  |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0.30505 | #N/A |  |  | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.36659 | #N/A
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0.81681 | 0 | #N/A | 53 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.42702 | #N/A |  |  | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.34952 | #N/A |  |  | -41 | 0 | 56.7556 | 0.042423 | 0.28888 | #N/A |  |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0.30684 | #N/A |  |  | -42 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | #N/A |  |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.34952 | #N/A
Note on I2: Tabelado apenas para: Cravada Escavada Helice Cotinua
Note on Q2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on Z2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on AI2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on AR2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on BA2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on BJ2: Felipe Gostosão: coeficiente n sem discretização por solo
Note on S4: Felipe : Area referente ao perimetro
Note on AB4: Felipe: Area referente ao perimetro
Note on AK4: Felipe: Area referente ao perimetro
Note on AT4: Felipe : Area referente ao perimetro

## Compatibilidade
| Tabela XX - Tipos de solos | [7 empty] | Tabela XX – Geometria e tipos de estacas | [9 empty] | Tabela 4 – Estacas moldadas in loco e tubulões: parâmetros para dimensionamento
| Aoki-Velloso | Décourt | Décourt | Teixeira |  |  |  |  | Franki | Metálica | Pré-moldada | Escavada | Raiz | Hélice Contínua | Ômega | Escavada (bentonita) | Injetada sob altas pressões | Strauss | Tipo de estaca |  | Classe de agressividade ambiental (CAA) conforme ABNT NBR 6118 | Classe de concreto/ resistência característica da argamassa ou concreto |  | γc | % de armadura mínima e comprimento útil mínimo (incluindo trecho de ligação com o bloco) |  | Tensão de compressão simples atuante abaixo da qual não é necessário armar (exceto ligação com o bloco) MPa | Anexo onde se encontram definidos concreto/ argamassa
| 1 | 2 | 3 | 4 | α | K |  |  | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [6 empty] | Armadura % | Comprimento m
[9 empty] | 30 | 20 | 26 | 20 | 10 | 25 | 27 | 40 | 8 | 25 | F-Hélice Contínua | (a) | I, II | C30 | 30 | 2.7 | 0.4 | 4 | 6 | N / O / P
A | A-areia | D-areia | C-Areias | G - areia | 3 | 0.9 |  |  | 35 | 25 | 33 | 25 | 12 | 30 | 32 | 50 | 10 | 32 |  |  | III, IV | C40 | 40 | 3.6
B | B-areia siltosa | D-areia | C-Areias | F-areia siltosa | 3 | 0.7 |  |  | 40 | 30 | 38 | 30 | 15 | 35 | 37 | 60 | 12 | 38 | D-Escavada |  | I, II | C25 | 25 | 3.1 | 0.4 | 2 | 5 | I
C | C-areia siltoargilosa | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | F-areia siltosa | 3 | 0.7 |  |  | 45 | 35 | 42 | 40 | 16 | 40 | 42 | 70 | 15 | 42 |  |  | III, IV | C40 | 40 | 5
D | D-areia argilosa | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 3 | 0.55 |  |  | 52 | 40 | 50 | 50 | 20 | 50 | 47 | 80 | 18 | 45 | H-Escavada (bentonita) |  | I, II | C30 | 30 | 2.7 | 0.4 | 4 | 6 | J
E | E-areia argilossiltosa | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | E-areia argilosa | 3 | 0.55 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 25 | 60 |  | 90 | 20 |  |  |  | III, IV | C40 | 40 | 3.6
F | F-silte | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | D-silte arenoso | 5 | 0.45 |  |  | 70 |  |  | 70 | 31 | 70 |  | 100 | 22 |  | J-Strauss | (b) | I, II | 20 MPa | 20 | 2.5 | 0.4 | 2 | 5 | G
G | G-silte arenoso | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | D-silte arenoso | 5 | 0.45 | [5 empty] | 80 | 41 | 80 |  | 110 | 25 |  | A-Franki | (b) | I, II, III, IV | 20 MPa | 20 | 1.8 | 0.4 | Integral | – | H
H | H-silte arenoargiloso | C-silte arenoso | B-Solos intermediários | B-silte argiloso | 5 | 0.25 | [5 empty] | 90 | 45 | 90 |  | 120 | 28 |  | Tubulões não encamisados |  | I, II | C25 | 25 | 2.2 | 0.4 | 3 | 5 | B
I | I-silte argiloso | B-silte argiloso | B-Solos intermediários | B-silte argiloso | 5 | 0.25 | [5 empty] | 100 | 50 | 100 |  | 130 | 30 |  |  |  | III, IV | C40 | 40 | 3.6
J | J-silte argiloarenoso | B-silte argiloso | B-Solos intermediários | B-silte argiloso | 5 | 0.25 | [5 empty] | 110 |  |  |  | 140 | 32 |  | E-Raiz | (b,c,d) | I, II, III, IV | 20 MPa | 20 | 1.6 | 0.4 | Integral | – | K
L | L-argila | A-argila | A-Argilas | A-argila siltosa | 7 | 0.2 | [5 empty] | 120 |  |  |  | 150 | 35 |  | Microestacas | (b,c,e) | I, II, III, IV | 20 MPa | 20 | 1.8 | 0.4 | Integral | – | M
M | M-argila arenosa | A-argila | B-Solos intermediários | C-argila arenosa | 7 | 0.3 | [5 empty] | 130 |  |  |  | 160 | 38 |  | Estaca trado vazado segmentado | (a,d) | I, II, III, IV | 20 MPa | 20 | 1.8 | 0.4 | Integral | – | L
N | N-argila arenossiltosa | A-argila | B-Solos intermediários | C-argila arenosa | 7 | 0.3 | [5 empty] | 140 |  |  |  | 170 | 40 |  | a Nestas estacas, o comprimento máximo da armadura é limitado devido ao processo executivo. b Neste tipo de estaca, o diâmetro a ser considerado no dimensionamento é o diâmetro externo do revestimento. c O espaçamento entre face de barras deve ser de um diâmetro da barra e no mínimo 20 mm. As taxas máximas de armadura são de 8 % Ac para diâmetros menores ou iguais a 310, e de 6 % Ac para diâmetros iguais ou superiores a 400 mm. As taxas máximas devem ser verificadas na seção de maior concentração de aço (considerando inclusive as emendas por transpasse). Em situações críticas, o dimensionamento pode ser feito em função da área de aço (fyk ≥ 500 MPa; As  área de aço), conforme a seguir: — quando As ≤ 6 % Ac, o dimensionamento deve ser feito considerando a estaca trabalhando como pilar de concreto (a resistência da estaca é formada pela parcela do concreto e pela parcela do aço); — quando As ≥ 6 % Ac, o dimensionamento deve ser feito considerando que todo o esforço solicitante deve ser resistido apenas pelo aço da seção da estaca (a parcela resistente do concreto é desprezada). d Argamassa. e Calda de cimento.
O | O-argila siltosa | A-argila | A-Argilas | B-silte argiloso | 7 | 0.25
P | P-argila siltoarenosa | A-argila | B-Solos intermediários | B-silte argiloso | 7 | 0.25
Tabela de preços de perfuração Sondatec
[7 empty] | A-Franki |  | B-Metálica |  | C-Pré-moldada |  | D-Escavada |  | F-Hélice Contínua |  | H-Escavada (bentonita)
| Aoki-Velloso | Décourt | Teixeira | NOMENCLATURA |  |  | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo
A | A-Franki | H-Franki | C-Franki | A-Franki | 1 |  | 30 | 45 | 20 | 80 | 26 | 80 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 200
B | B-Metálica | G-Metálica | B-Perfil Metálico | B-Metálica | 2 |  | 35 | 45 | 25 | 80 | 33 | 80 | 25 | 20 | 30 | 45 | 50 | 250
C | C-Pré-moldada | F-Pré-moldadas | A-Pré-moldada | C-Pré-moldada | 3 |  | 40 | 60 | 30 | 80 | 38 | 100 | 30 | 20 | 35 | 45 | 60 | 300
D | D-Escavada | A-Escavada em geral | D-Escavada à Céu Aberto | D-Escavada | 4 |  | 45 | 70 | 35 | 120 | 42 | 100 | 40 | 25 | 40 | 60 | 70 | 350
E | E-Raiz | D-Raiz | E-Raiz | E-Raiz | 5 |  | 52 | 75 | 40 | 120 | 50 | 150 | 50 | 30 | 50 | 75 | 80 | 400
F | F-Hélice Contínua | C-Hélice Contínua | 0 | F-Hélice Contínua | 6 |  | 60 | 90 |  |  | 60 | 150 | 60 | 40 | 60 | 90 | 90 | 430
G | G-Ômega | 0 | 0 | G-Ômega | 7 |  | 70 | 110 |  |  |  |  | 70 | 40 | 70 | 110 | 100 | 460
I | D-Escavada | B-Escavada (bentonita) | 0 | H-Escavada (bentonita) | 8 | [7 empty] | 80 | 60 | 80 | 130 | 110 | 480
L | 0 | E-Injetada sob altas pressões | 0 | I-Injetada sob altas pressões | 9 | [7 empty] | 90 | 80 | 90 | 140 | 120 | 500
M | 0 | 0 | 0 | J-Strauss | 10 | [7 empty] | 100 | 120 | 100 | 150 | 130 | 530
[13 empty] | 110 | 130 |  |  | 140 | 560
[13 empty] | 120 | 150 |  |  | 150 | 600
[13 empty] | 130 | 150 |  |  | 160 | 630
[13 empty] | 140 | 160 |  |  | 170 | 680
[46 empty] | Aoki-Velloso |  | Decourt | Teixeira
[39 empty] | b (KPa) - Teixeira | [6 empty] | K (Mpa) | a (%) | C | a (KPa)
[30 empty] | Aoki-Velloso |  | Décourt-Quaresma | [6 empty] | A-Franki | B-Metálica | C-Pré-moldada | D-Escavada | E-Raiz | F-Hélice Contínua | A-areia | 1 | 1.4% | 400 | 400
[30 empty] | Solos gerais |  | Argila | Solos Inter. | Areia | Argila | Solos Inter. | Areia | A-argila siltosa | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | B-areia siltosa | 0.8 | 2% | 400 | 360
[30 empty] | F1 | F2 | a |  |  | b |  |  | B-silte argiloso | 120 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | C-areia siltoargilosa | 0.7 | 2.4% | 250 | 360
[29 empty] | A-Franki | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C-argila arenosa | 160 | 210 | 210 | 130 | 140 | 130 | D-areia argilosa | 0.6 | 3% | 250 | 300
[29 empty] | B-Metálica | 1.75 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D-silte arenoso | 210 | 260 | 260 | 160 | 160 | 160 | E-areia argilossiltosa | 0.5 | 2.8% | 250 | 300
[29 empty] | C-Pré-moldada | 1.33 | 2.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E-areia argilosa | 240 | 300 | 300 | 200 | 190 | 200 | F-silte | 0.4 | 3% | 250 | 260
[29 empty] | D-Escavada | 3 | 6 | 0.85 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | F-areia siltosa | 300 | 360 | 360 | 240 | 220 | 240 | G-silte arenoso | 0.55 | 2.2% | 250 | 260
[29 empty] | E-Raiz | 2 | 4 | 0.85 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | G - areia | 340 | 400 | 400 | 270 | 260 | 270 | H-silte arenoargiloso | 0.45 | 2.8% | 250 | 160
[29 empty] | F-Hélice Contínua | 2 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | H-areia com pedregulhos | 380 | 440 | 440 | 310 | 290 | 310 | I-silte argiloso | 0.23 | 3.4% | 250 | 160
[29 empty] | G-Ômega | 2 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | J-silte argiloarenoso | 0.25 | 3% | 200 | 160
[29 empty] | H-Escavada (bentonita) | 3 | 6 | 0.85 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | [7 empty] | L-argila | 0.2 | 6% | 120 | 110
[29 empty] | I-Injetada sob altas pressões | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | M-argila arenosa | 0.35 | 2.4% | 120 | 210
[29 empty] | J-Strauss | 3 | 6 | 0.85 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | [7 empty] | N-argila arenossiltosa | 0.3 | 2.8% | 120 | 210
[45 empty] | O-argila siltosa | 0.22 | 4% | 120 | 160
[45 empty] | P-argila siltoarenosa | 0.33 | 3% | 120 | 160

## Tabelas TCC
Tabela de preços de perfuração Sondatec / SICRO / SICOR-MG | [17 empty] | Tabela XX - Blocos de estacas | [5 empty] | Tabela XX - Bloco resistente
A-Franki |  | B-Metálica |  | C-Pré-moldada |  | D-Escavada |  | E-Raiz |  | F-Hélice Contínua |  | G-Ômega |  | H-Escavada (bentonita) |  | J-Strauss |  | INDIVIDUAL |  | DUPLA |  | TRIPLA |  | GRUPO DE ESTACAS |  | BLOCO DE COROAMENTO |  | CUSTO |  | Produtividade | Custo horario | diametros | m³ / m | tempo | Custo / m
Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Diâmetro | Custo | Carga max | 479 | Carga max | 240.5101 | Carga max | 217.9866 | N° de estacas | 1 | Espaçamento | 99 | Volume concreto | 0 | 5.0928 | 1401.2137 | 25 | 0.19635 | 0.038554 | 54.0228
30 | 45 | 20 | 80 | 26 | 41.6766 | 20 | 2.6166 | 8 |  | 25 | 54.0228 | 7 | 1.2696 | 40 | 120.2254 | 25 | 16.87 | Carga mim | 0 | Carga mim | 238.4899 | Carga mim | 43.0302 | Efic. do grupo | 1 | Comprimento | 48 | Custo concreto | 0 |  |  | 30 | 0.28274 | 0.055518 | 77.7928
35 | 130.09 | 25 | 80 | 33 | 47.4251 | 25 | 4.0885 | 10 |  | 30 | 77.7928 | 27 | 18.3103 | 50 | 187.8522 | 32 | 21.02 | Ângulo θ | 0 | Ângulo θ | 0.001 | Ângulo θ | 120.001 | Carga Maxima | 479 | Largura | 48 |  |  |  |  | 35 | 0.38485 | 0.075566 | 105.8846
40 | 141.92 | 30 | 80 | 38 | 50.9381 | 30 | 5.8874 | 12 |  | 35 | 105.8846 | 32 | 25.7198 | 60 | 270.5071 | 38 | 23.94 | Eficiência | 1 | Eficiência | 0.9375 | Eficiência | 0.875 | Carga Minima | 0 | Ângulo θ | 0° | Peso de aço | 0 |  |  | 40 | 0.50265 | 0.098699 | 138.2983
45 | 156.11 | 35 | 120 | 42 | 56.1359 | 40 | 10.4665 | 16 | 53.42 | 40 | 138.2983 | 37 | 34.3852 | 70 | 368.1903 | 42 | 25.985 | [6 empty] | RATUANTE | 479 | RECALQUE |  | Custo de aço | 0 |  |  | 50 | 0.7854 | 0.15422 | 216.0911
52 | 181.52 | 40 | 120 | 50 | 150 | 50 | 16.354 | 18 |  | 50 | 216.0911 | 42 | 44.3064 | 80 | 480.9016 | 45 | 28.03 | RATUANTE = | 479 | RATUANTE = | 256.5441 | RATUANTE = | 249.1276 |  |  | Encurtamento | 2.4002 |  |  |  |  | 60 | 1.131 | 0.22207 | 311.1711
60 | 223.01 |  |  | 60 | 150 | 60 | 23.5497 | 20 | 60.49 | 60 | 311.1711 | 47 | 55.4835 | 90 | 608.6411 | [8 empty] | Rp | 509.5396 | Recal. Solo | 3.8101 | Perfuração | 174.9564 |  |  | 70 | 1.5394 | 0.30227 | 423.5385
70 | 312.22 |  |  |  |  | 70 | 32.0537 | 22 |  | 70 | 423.5385 |  |  | 100 | 751.4087 |  |  | Diâmetro | 33 | Diâmetro | 33 | Diâmetro | 33 | RL | 449.983 |  |  | Custo prefuração | 509.6052 |  |  | 80 | 2.0106 | 0.3948 | 553.1931
[6 empty] | 80 | 41.8661 | 25 | 69.72 | 80 | 553.1931 |  |  | 110 | 909.2046 |  |  | Arrasamento | -1 | Arrasamento | -1 | Arrasamento | -1 | RT | 959.5226 | ARMADURA | [5 empty] | 90 | 2.5447 | 0.49966 | 700.135
[6 empty] | 90 | 52.9868 | 28 |  | 90 | 700.135 |  |  | 120 | 1082.0286 |  |  | Cota de ponta | -13 | Cota de ponta | -10 | Cota de ponta | -8 |  |  | Tensão | 5.6004 | Mobilização | -8 |  |  | 100 | 3.1416 | 0.61687 | 864.3642
[6 empty] | 100 | 65.4158 | 30 |  | 100 | 864.3642 |  |  | 130 | 1269.8807 |  |  | Tensão | 5.6004 | Tensão | 2.9995 | Tensão | 2.9128 | RADM | 479.7613 | Comprimento | Fabricante
[6 empty] | 110 | 79.1531 | 31 | 83.95 |  |  |  |  | 140 | 1472.7611 |  |  | Encurtamento | 2.4002 | Encurtamento | 0.89639 | Encurtamento | 0.46526 |  |  | Área mínima | Fabricante | Custo total | 501.6052
[6 empty] | 120 | 94.1988 | 35 | [5 empty] | 150 | 1690.6696 |  |  | Recal. Solo | 3.8101 | Recal. Solo | 3.0714 | Recal. Solo | 4.2596
[6 empty] | 130 | 110.5527 | 38 | [5 empty] | 160 | 1923.6063
[6 empty] | 140 | 128.215 | 40 | 108.25 |  |  |  |  | 170 | 2171.5712 |  |  | RADM = | 479.7613 | RADM = | 276.2763 | RADM = | 253.1154
Tabela XX - Custo de perfuração Sondatec / SICRO / SICOR-MG | [17 empty] | Espaçamento | 0 | Espaçamento | 99 | Espaçamento | 99
Diâmetros | A-Franki | B-Metálica | C-Pré-moldada | D-Escavada | E-Raiz | F-Hélice Contínua | G-Ômega | H-Escavada (bentonita) | I-Injetada sob altas pressões | J-Strauss | [7 empty] | Recobrimento | 31.5 | Recobrimento | 31.5 | Recobrimento | 31.5
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [7 empty] | Comprimento | 63 | Comprimento | 162 | Comprimento | 162
7 | - | - | - | - | - | - | 1.2696 | - |  | - | [7 empty] | Largura | 63 | Largura | 63 | Largura | 148.7365
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
16 | - | - | - | - | 53.42 | - | - | - |  | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
20 | - | 80 | - | 2.6166 | 60.49 | - | - | - |  | -
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
25 | - | 80 | - | 4.0885 | 69.72 | 54.0228 | - | - |  | 16.87
26 | - | - | 41.6766 | - | - | - | - | - |  | -
27 | - | - | - | - | - | - | 18.3103 | - |  | -
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
30 | 45 | 80 | - | 5.8874 | - | 77.7928 | - | - |  | -
31 | - | - | - | - | 83.95 | - | - | - |  | -
32 | - | - | - | - | - | - | 25.7198 | - |  | 21.02
33 | - | - | 47.4251 | - | - | - | - | - |  | -
35 | 130.09 | 120 | - | - | - | 105.8846 | - | - |  | -
37 | - | - | - | - | - | - | 34.3852 | - |  | -
38 | - | - | 50.9381 | - | - | - | - | - |  | 23.94
40 | 141.92 | 120 | - | 10.4665 | 108.25 | 138.2983 | - | 120.2254 |  | -
41 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
42 | - | - | 56.1359 | - | - | - | 44.3064 | - |  | 25.985
45 | 156.11 | - | - | - | - | - | - | - |  | 28.03
47 | - | - | - | - | - | - | 55.4835 | - |  | -
50 | - | - | 150 | 16.354 | - | 216.0911 | - | 187.8522 |  | -
52 | 181.52 | - | - | - | - | - | - | - |  | -
60 | 223.01 | - | 150 | 23.5497 | - | 311.1711 | - | 270.5071 |  | -
70 | 312.22 | - | - | 32.0537 | - | 423.5385 | - | 368.1903 |  | -
80 | - | - | - | 41.8661 | - | 553.1931 | - | 480.9016 |  | -
90 | - | - | - | 52.9868 | - | 700.135 | - | 608.6411 |  | -
100 | - | - | - | 65.4158 | - | 864.3642 | - | 751.4087 |  | -
110 | - | - | - | 79.1531 | - | - | - | 909.2046 |  | -
120 | - | - | - | 94.1988 | - | - | - | 1082.0286 |  | -
130 | - | - | - | 110.5527 | - | - | - | 1269.8807 |  | -
140 | - | - | - | 128.215 | - | - | - | 1472.7611 |  | -
150 | - | - | - | - | - | - | - | 1690.6696 |  | -
160 | - | - | - | - | - | - | - | 1923.6063 |  | -
170 | - | - | - | - | - | - | - | 2171.5712 |  | -
Note on E2: Sicro 2306101
Note on G2: SICOR-MG ED-29802
Note on I2: SICRO 102976 102975
Note on K2: Sicro 2306074
Note on M2: SICRO 2306095
Note on O2: Sicro 2306072
Note on Q2: SICRO 2306009